## Hoja1
REGIÓN | ID TIPO | ID BDE | CONEXIÓN EN: | NODOS INCLUIDOS R1.0 Y 1.1. | VALORIZACIÓN DE LA POTENCIA - R1.2 | [5 empty] | LÍMITE DE AREA
CENTRO | 12 | 311 | MALVINAS 500 kV |  |  |  |  | 660
CENTRO | 12 | 311 | MALVINAS 132 kV |  |  |  | 250 | 200
CENTRO | 12 | 399 | PILAR (CC BICENTENARIO) | INCL EN R1.0 | 50 |  |  | 50
CENTRO | 12 | 28 | ARROYITO |  |  | 50 |  | 50
CENTRO | 12 | 308 | MALAGUEÑO |  | 100 |  | 50 |  |  |  | 150 | 660
CENTRO | 12 | 572 | YOCSINA |  | 100 |  | 50
CENTRO | 12 | 190 | F.CAÑETE |  | 100 |  | 50
CENTRO | 12 | 1294 | BIALET |  | 100 |  | 50
CENTRO | 12 | 18 | ALMAFUERTE 132 KV |  |  |  |  | 400
CENTRO | 12 | 29 | ARROYO CABRAL 132 kV. |  |  |  |  | 180
CENTRO | 12 | 212 | GRAL DEHEZA |  |  | 50 |  | 50
CENTRO | 12 | 475 | SAN FRANCISCO |  |  | 80 |  | 70
CENTRO | 12 | 5264 | AFISA |  |  | 80 |  | 70
CENTRO | 12 | 5294 | MORTEROS |  |  | 80 |  | 70 |  |  | 100
CENTRO | 12 | 565 | VILLA MARIA (CC VILLA MARIA) | INCL EN R1.0 |  |  |  | 80 |  |  |  |  | 660
CENTRO | 12 | 5453 | LAS VARILLAS |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 200
CENTRO | 12 | 5104 | J.POSSE |  |  |  | 50 | 100
CENTRO | 12 | 244 | ISLA VERDE |  |  |  | 50 | 80
CENTRO | 12 | 52 | BELL VILLE |  |  |  |  | 150
CENTRO | 12 | 284 | LEONES |  |  |  |  | 90
CENTRO | 12 | 5301 | PROMAÍZ |  |  |  |  | 50
CENTRO | 12 | 303 | LUJAN 500 kV. |  |  |  |  | 350
CENTRO | 12 | 3973 | PI San Luis 132 kV. |  |  |  |  | 80
CENTRO | 12 | 5206 | TILISARAO |  |  |  | 50 | 100 |  |  | 150
CENTRO | 12 | 268 | LA TOMA |  |  |  | 50 | 100 |  |  |  | 660
CENTRO | 12 | 507 | SANTA ROSA |  |  | 50 |  | 100
CENTRO | 12 | 5205 | MERLO |  |  | 50 |  | 100
CENTRO | 12 | 566 | VILLA MERCEDES |  |  |  | 0
CENTRO | 12 | 582 | CC MARANZANA | INCL EN R1.0 |  |  |  | 20
CENTRO |  |  | Resto del área CENTRO
NEA | 12 | 4948 | CHACO 500 kV |  |  |  | 480 |  |  |  | 600 | 900
NEA | 12 | 4948 | CHACO 132 kV |  |  | 480
NEA | 12 | 456 | ROQUE SAENZ PEÑA |  |  | 200
NEA | 12 | 112 | CHARATA |  | 60
NEA | 12 | 4986 | TRES ISLETAS |  | 50 | 50
NEA | 12 | 97 | CASTELLI |  | 50 | 50
NEA | 12 | 439 | RESISTENCIA 500 kV |  |  |  | 480 |  |  |  | 680
NEA | 12 | 439 | RESISTENCIA 132 kV |  |  | 480
NEA | 12 | 5081 | VILELAS |  |  | 200
NEA | 12 | 5457 | P.ROCA |  | 100 | [5 empty] | 100
NEA | 12 | 489 | SAN MARTIN |  | 100
NEA | 12 | 415 | P.PLAZA |  |  | 150 |  |  |  |  | 150
NEA | 12 | 5077 | QUITILIPI |  |  | 100
NEA | 12 | 5054 | LA ESCONDIDA |  |  | 100
NEA | 12 | 5550 | MACHAGAI |  |  | 100
NEA | 12 | 359 | PASO DE LA PATRIA 500 kV |  |  |  | 480 |  |  |  | 580
NEA | 12 | 359 | PASO DE LA PATRIA 132 kV |  |  | 480
NEA | 12 | 463 | SANTA CATALINA |  | 100 | 50
NEA | 12 | 363 | PASO DE LOS LIBRES |  |  |  | 100 |  |  |  | 150
NEA | 12 | 5454 | YAPEYU |  |  |  | 100
NEA | 12 | 1434 | LA CRUZ |  |  |  | 100
NEA | 12 | 5188 | PASO DE LOS LIBRES NORTE |  |  |  | 150
NEA | 12 | 4893 | GRAN FORMOSA 500 kV |  |  | 480
NEA | 12 | 4893 | GRAN FORMOSA 132 kV |  | 480 | [5 empty] | 610
NEA | 12 | 5159 | MANSILLA |  | 130
NEA | 12 | 1433 | EL COLORADO |  | 100 | [5 empty] | 150
NEA | 12 | 404 | PIRANE |  | 150
NEA | 12 | 1453 | IBARRETA |  | 150
NEA | 12 | 4843 | LAS LOMITAS |  | 70
NEA |  |  | Resto del área NEA
PBA | 1 | 272 | LINEA 220 kV ACINDAR​ |  |  |  |  | 200
PBA | 12 | 430 | RAMALLO 220 kV.​ |  |  |  |  | 200
PBA | 12 | 430 | RAMALLO 132 kV.​ |  |  |  |  | 200
PBA | 12 | 388 | PERGAMINO 132 kV.​ |  |  |  |  | 50
PBA | 12 | 59 | BRAGADO 220 kV.​ |  |  |  |  | 200
PBA | 12 | 59 | BRAGADO 132 kV. ​ |  |  |  | 120 | 100 |  |  | 150
PBA | 12 | 253 | JUNIN​ | INCL EN R1.1 | 100 | 70 |  |  |  | reemplaza líneas 132 kV 100 KM desde Pergamino
PBA | 12 | 237 | I.M.S.A.​ | INCL EN R1.1 | 100 | 70 |  |  |  | reemplaza líneas 132 kV 100 KM desde Pergamino
PBA | 12 | 454 | ROJAS​ | INCL EN R1.1 |  | 80 | 50
PBA | 12 | 294 | LINCOLN​ | INCL EN R1.1 |  | 80 | 50
PBA | 12 | 4871 | CAMPANA TRES​ | INCL EN R1.1 |  | 100 | 50
PBA | 12 | 4851 | VALERIA DEL MAR ​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km | 150
PBA | 12 | 402 | PINAMAR​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 585 | MAR DE AJO​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 316 | MAR DEL TUYU​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 4033 | LAS TONINAS​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 474 | SAN CLEMENTE​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km |  | 300
PBA | 12 | 161 | DOLORES​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 114 | CHASCOMUS​ | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km | 200
PBA | 12 | 1833 | BRANDSEN | INCL EN R1.1 | 100 | 50 |  |  |  | Reemplaza linea 132kV desde Vivorata 100 Km
PBA | 12 | 331 | MONTE​ |  |  | 80
PBA | 12 | 272 | LAS ARMAS​ |  |  | 80 | 50 |  |  |  | 150
PBA | 12 | 215 | GENERAL MADARIAGA​ |  |  |  |  | 150
PBA | 12 | 38 | AZUL |  |  | 80 | 50 |  |  |  | 200
PBA | 12 | 275 | LAS FLORES​ |  |  |  |  | 150
PBA | 12 | 465 | SALADILLO​ |  |  |  |  | 150
PBA | 12 | - | 25 DE MAYO 132 kV |  |  |  |  | 150
PBA | 12 | 339 | NECOCHEA |  |  |  | 80 | 70
PBA | 12 | 3 | 9 DE JULIO MDP |  |  |  |  | 50
PBA | 12 | 5364 | CC BARKER | INCL EN R1.0 |  |  |  | 20
PBA | 12 | 4832 | CC BELGRANO | INCL EN R1.0 |  |  |  | 100
PBA | 12 | 5329 | CC ROJO | INCL EN R1.0 |  |  |  | 20
PBA |  |  | RESTO DEL ÁREA PBA
LIT | 12 | 5362 | CAÑADA DE GOMEZ NORTE​ |  |  | 60 |  | 50 |  |  | 150
LIT | 12 | 82 | CAÑADA DE GOMEZ​ |  |  | 60 |  | 50
LIT | 12 | 5443 | ROLDAN​ |  |  | 100 |  | 50
LIT | 12 | 147 | CRESPO​ |  |  | 80 |  | 70
LIT | 12 | 76 | CALCHAQUI​ |  |  | 80 |  | 70
LIT | 12 | 484 | SAN JUSTO |  |  | 80 |  | 70 |  |  | 150
LIT | 12 | 434 | RECONQUISTA |  |  | 80 |  | 70
LIT | 12 | 30 | ARRUFO |  |  | 80 |  | 70
LIT | 12 | 653 | CERES |  |  | 80 |  | 70 |  |  | 150
LIT | 12 | 1573 | TOSTADO |  |  | 80 |  | 70
LIT | 12 | 65 | CC AES PARANA | INCL EN R1.0 |  |  |  | 100
LIT | 12 | 4833 | CC TIMBUES | INCL EN R1.0 |  |  |  | 100
LIT | 12 | 4833 | CC V.OBLIGADO | INCL EN R1.0 |  |  |  | 100
LIT | 12 | 4830 | CC TERMINAL 6 | INCL EN R1.0 |  |  |  | 20
LIT |  |  | RESTO DEL ÁREA LITORAL
GBA | 12 | 421 | PUERTO NUEVO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | 250 |  | 130 | 100 |  | Reemplaza trafos 500/220, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV | 480 | 1000
GBA | 12 | 352 | NUEVO PUERTO 132 KV (CC PUERTO) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | 250 |  | 130 | 100 |  | Reemplaza trafos 500/220, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV
GBA | 12 | 144 | COSTANERA 132 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 | 200 |  | 150 | 130 |  | Reemplaza trafos 500/220, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV | 480
GBA | 12 | 144 | COSTANERA 220 KV (CC COSTANERA + CC BS AS) | INCL EN R1.0 Y 1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | 12 | 160 | DOCK SUD 132 KV | INCL EN R1.0 Y 1.1 | 200 |  | 50 | 50 |  | Reemplaza trafos 500/132, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV | 450
GBA | 1 | 1655 | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - SOBRAL O DOCK SUD - QUILMES - EZPELETA. | INCL EN R1.1 | 250 |  | 150 | 50 |  | Reemplaza trafos 500/132, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV
GBA | 1 | 2467 | VINCULOS 132 KV DOCK SUD- SARANDI - DON BOSCO | INCL EN R1.1 | 100 |  | 50 | 50 |  | Reemplaza trafos 500/132, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV
GBA | 1 | 889 | VINCULOS 132 KV DOCK SUD - ESCALADA | INCL EN R1.1 | 100 |  | 50 | 50 |  | Reemplaza trafos 500/132, linea/cable 220 kV, ET 220/132 y cables 132 kV
GBA | 12 | 56 | BOSQUES 132 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 200
GBA | 1 | 99 | LINEAS RODRIGUEZ - MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280 |  |  | 480
GBA | 12 | 319 | MATHEU 220 KV | INCL EN R1.1 |  | 200 | 200 | 80
GBA | RAM | 721 | LINEAS MATHEU - TALAR 220 KV | INCL EN R1.1 |  | 200 | 200 | 80 |  | Reemplaza línea/cable 220 kV
GBA | 1 | 147 | LINEAS MORON - MALAVER 220 KV | INCL EN R1.1 |  | 200 | 280 |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV
GBA | 12 | 336 | MORON 220 KV | INCL EN R1.1 |  | 200 | 280
GBA | 1 | 1794 | LINEAS EZEIZA - TRANSRADIO 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280 |  |  | 480
GBA | 1 | 1563 | LINEAS EZEIZA - ZAPPALORTO 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | RAM | 4 | LINEAS EZEIZA - CASANOVA 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | 1 | 2385 | LINEAS HUDSON - COSTANERA 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280 |  |  | 480
GBA | 12 | 4990 | HUDSON 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | 1 | 2383 | LÍNEAS HUDSON - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | 12 | 56 | BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  | 200 | 280
GBA | 1 | 166 | LINEAS ABASTO - BOSQUES 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  |  | 480
GBA | 12 | 6 | ABASTO 220 KV | INCL EN R1.1 |  |  |  | 480
GBA | 12 | 319 | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU (SIN INCLUIRLA) HASTA MASCHWIT - BENAVIDEZ - FORD. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Rodriguez 20 Km y línea/cable 132 kV de 10 hasta MASCHWIT 8 Km.
GBA | 12 | 319 | CORREDOR 132 KV VERDE NORTE DESDE MATHEU HASTA DEL VISO - TORTUGUITAS - J.C. PAZ - SAN MIGUEL. | INCL EN R1.1 |  | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Rodriguez 20 Km
GBA | 12 | 218 | CORREDOR 132 KV CELESTE NORTE DESDE RODRÍGUEZ (SIN INCLUIRLA) HASTA MANZONE - PILAR - DERQUI -MALVINAS - CATONAS. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 132 kV hasta Manzone 8 Km
GBA | 12 | 528 | CORREDOR 132 KV VIOLETA DESDE TALAR HASTA SAN FERNANDO - VICTORIA - SAN ISIDRO - EDISON - V. LOPEZ - OLIVOS - TIGRE - NORDELTA. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 132 kV hasta Victoria 12 Km
GBA | 12 | 336 | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN HASTA ARA SAN JUAN - NOGUES. | INCL EN R1.1 |  | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Rodriguez hasta Morón 25 Km.
GBA |  |  | CORREDOR 132 KV MARRÓN DESDE MORÓN (SIN INCLUIRLA) HASTA CASTELAR - SEVEL - CACEROS - R. MEJÍA - MUÑIZ. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Rodriguez hasta Morón 25 Km y línea/cable 132 kV de Morón hasta Caseros 12 Km.
GBA | 12 | 335 | CORREDOR 132 KV SALMÓN DESDE ZAPPALORTO (SIN INCLUIRLA) HASTA LIBERTAD - MERLO - PASO DEL REY - LA REJA - GAONA - ITUZAINGO. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 132 kV hasta Merlo 15 Km y reemplaza transformador 220/132 kV en ET Zappalorto | 800
GBA | 12 | 335 | CORREDOR 132 KV SALMÓN DESDE ZAPPALORTO HASTA PONTEVEDRA - M. PAZ | INCL EN R1.1 |  | 100 |  |  |  | Reemplaza transformador 220/132 kV en ET Zappalorto
GBA | 12 | 186 | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA (SIN INCLUIR) HASTA LUZURIAGA - SAN JUSTO - MATANZA - SANTA ROSA - TAPIALES - G. CATÁN - LAFERRERE - M. BENZ - EL PINO. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Ezeiza hasta Casanova 30 Km y reemplaza línea/cable 132 kV hasta Luzuriaga 5 Km.
GBA | 12 | 186 | CORREDOR 132 KV NEGRO DESDE CASANOVA HASTA AEROCLUB. | INCL EN R1.1 |  | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Ezeiza hasta Casanova 30 Km.
GBA | 12 | 3554 | CORREDOR 132 KV VIOLETA SUR DESDE TRANSRADIO (SIN INCLUIRLA) HASTA SANTA CATALINA - ECHEVERRÍA. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza cable 132 kV hasta Echeverría 12 Km.
GBA | 12 | 4333 | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN (SIN INCLUIRLA) TEMPERLEY - HÉROES DE MALVINAS - BURZACO - CALZADA. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Ezeiza hasta A. Brown 35 Km y reemplaza línea/cable 132 kV hasta Heroes de Malvinas 12 Km.
GBA | 12 | 4333 | CORREDOR 132 KV VERDE DESDE ALTE BROWN HASTA ANGELETTI - GLEW. | INCL EN R1.1 |  | 100 |  |  |  | Reemplaza línea/cable 220 kV desde Ezeiza hasta A. Brown 35 Km.
GBA | 12 | 198 | CORREDOR 132 KV ROJO SUR DESDE BOSQUES (SIN INCLUIRLA) HASTA VARELA - P. NOVAK - CHINGOLO. | INCL EN R1.1 | 100 | 100 |  |  |  | Reemplaza cable 132 kV hasta P. Novak 10 Km.
GBA | 12 | 260 | CORREDOR 132 KV AMARILLO DESDE LA PLATA (SIN INCLUIRLA) HASTA KAISER | INCL EN R1.1 |  |  | 100 | 100
GBA | 12 | 179 | CC ENSENADA BARRAGAN | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 100
GBA | 12 | 186 | CC GENELBA | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 100
GBA | 12 | 186 | CC GENELBA PLUS | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 100
CUYO | 12 | 282 | LC35 132 kV |  | 100 |  | 50 | 50 |  |  | 200 | 200 | 660
CUYO | 12 | 546 | BAJO RÍO TUNUYÁN 132 kV |  | 100 |  | 70
CUYO | 12 | 87 | CAPIZ 132 kV |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 22 | ANCHORIS 132 kV |  | 100 |  | 50 | 50
CUYO | 12 | 219 | GRAN MENDOZA 132 kV |  |  | 100 |  | 50 |  |  | 150
CUYO | 12 | 304 | MONTECASEROS 132 kV |  |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 219 | GRAN MENDOZA 220 kV |  |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 5226 | MIGUEZ 132 kV |  |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 5389 | BARRIALES II 132 kV |  |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 300 | LOS REYUNOS 220 kV |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 150
CUYO | 12 | 12 | AGUA DEL TORO 220 kV |  |  |  | 100 | 50
CUYO | 12 | 4985 | RÍO DIAMANTE 220 kV |  |  |  | 100 | 50
CUYO | 12 | 87 | CAPIZ 220 kV |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | - | MENDOZA NORTE 132 kV |  |  | 50 | 50 | 50 |  |  | 150
CUYO | 12 | - | MENDOZA NORTE 220 kV |  |  | 100 | 50
CUYO | 12 | 302 | LUJÁN DE CUYO 132 Kv (CC LUJAN DE CUYO) | INCL EN R1.0 | 100
CUYO | 12 | 521 | SILARSA 132 kV |  | 100
CUYO | 12 | 5417 | PIP 132 kV |  | 100
CUYO | 12 | 4850 | TUPUNGATO 132 kV |  | 100 |  | 50
CUYO | 12 | 219 | GRAN MENDOZA 500 kV |  |  |  |  | 450
CUYO | 12 | 4985 | RÍO DIAMANTE 500 kV |  |  |  |  | 450
CUYO |  |  | RESTO DEL ÁREA CUYO
COMAHUE | 12 | 407 | FILO MORADO 132 kV |  |  |  | 50 | 50 |  |  | 100 | 200
COMAHUE | 12 | 195 | RINCON D.SAUCES 132 kV |  |  |  | 50 | 50
COMAHUE | 12 | 120 | PTO. HERNANDEZ 132 kV |  |  |  | 50 | 50
COMAHUE | 12 | 20 | CHOS MALAL 132 kV |  |  |  | 50 | 50
COMAHUE | 12 | 576 | ALTO VALLE 132 kV (CC ALTO VALLE) | INCL EN R1.0 |  |  |  | 50
COMAHUE | 12 | 5382 | ZAPALA 132 kV |  |  |  |  | 50
COMAHUE | 12 | 416 | ALLEN 132 kV |  |  |  |  | 50
COMAHUE | 12 | 4962 | PLAZA HUINCUL 132 kV |  |  |  |  | 50
COMAHUE | 12 | 17 | ALICURÁ 500 kV | [5 empty] | 660 |  | 660
COMAHUE | 12 | 166 | P. DEL AGUILA 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 362 | P.P. LEUFÚ 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 118 | EL CHOCON OESTE 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 171 | EL CHOCON 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 11 | AGUA DEL CAJÓN 500 Kv (CC AGUA DEL CAJON) | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 660
COMAHUE | 12 | 149 | CERRITO DE LA COSTA 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 383 | P. BANDERITA 500 kV | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 297 | LOMA LA LATA 500 Kv (CC LOMA DE LA LATA) | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 660
COMAHUE | 12 | 420 | PUELCHES 500 kV * | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 1873 | MACACHÍN 500 kV * | [5 empty] | 660
COMAHUE | 12 | 71 | CC TERMOROCA | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 20
COMAHUE |  |  | RESTO DEL ÁREA COMAHUE
LA PAMPA* | 12 | 205 | GENERAL PICO​ 132 kV |  | 80 |  | 70 |  |  |  | 150
LA PAMPA* | 12 | 432 | REALICÓ​ 132 kV |  | 70
LA PAMPA* |  |  | RESTO DEL ÁREA LA PAMPA
LA PAMPA* |  |  | * EETT 500kV PUELCHES y MACACHÍN SE INCLUYEN EN EL LÍMITE DEL CORREDOR COMAHUE
NOA | 12 | 169 | CC TUCUMAN | INCL EN R1.0 |  | 50
NOA | 12 | 169 | CC SAN MIGUEL DE TUCUMAN | INCL EN R1.0 |  | 50
NOA | 12 | 169 | CC EL BRACHO | INCL EN R1.0 |  | 60
NOA | 12 | 3513 | CC TERMOANDES | INCL EN R1.0 |  | 100
PATAGONIA | 12 | 643 | CC PATAGONIA | INCL EN R1.0 |  |  |  |  | 20